| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny |  | ZGM |
| --- | --- | --- |
| Egzemplarz nr 5 | Czerwionka-Leszczyny, czerwiec 2008r. |

Temat:	Zmiana  sposobu użytkowania  pomieszczeń

w budynku  Ośrodka zdrowia  usytuowanym

przy ulicy Szerokiej 2 w 44-246 Palowicach

na działce nr 270/22

Właściciel:	Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Zarządca:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

w 44-238 Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ligonia 5c

Opracował:	mgr inż. arch. Leonard Piórecki

upr. budowl. nr 772/84 UW Katowice

specjalność architektoniczna

techn. budowl. Grzegorz Gola

upr. budowl. nr 401/86

techn. budowl. Barbara Madej

| Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy o/Czerwionka-Leszczyny nr konta: 54 8454 1095 2003 0041 5527 0001 | tel. (032) 43 11 440 fax: (032) 43 11 593 zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl | REGON: 240785831 NIP: 6423025602 |
| --- | --- | --- |

- Opis techniczny

  - Wstęp

  - Ogólna charakterystyka obiektu

  - Zakres planowanych prac adaptacyjnych

  - Wnioski

- Załączniki formalno – prawne

  - Decyzja Zarządu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03.12. 2001r. o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości

  - Zarządzenie  Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia  1 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

  - Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantów wraz z zaświadczeniami z Izby Zawodowej.

- Część graficzna

-	mapa zasadnicza – skala 1:1000 z wypisem z rejestru gruntów

-   rys. 1 - rzut parteru – stan istniejący – skala 1:100

-  	rys. 2 - rzut piętra – stan istniejący – skala 1:100

-  	rys. 3 - rzut parteru – mieszkanie  – skala 1:100

-    rys. 4 - rzut piętra – „mieszkanie rodzinkowe– skala 1:50

-	rys. NO27/BA 7 - przekrój – skala 1:100

- OPIS TECHNICZNY

1. Wstęp

1.1 Podstawa opracowania.

- pismo Starosty Rybnickiego nr OR 0714/08 z dnia 19 maja 2008r. skierowane do ZGM w sprawie zorganizowania mieszkań „rodzinkowych”

- Zgoda właściciela oraz Rady Sołectwa Palowice na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Ośrodka zdrowia na mieszkanie.

- Wizja lokalna

- Aktualne normy i przepisy budowlane

1.2  Cel i zakres opracowania.

Celem  niniejszego  opracowania  jest  uzyskanie  zgody na zmianę  sposobu

użytkowania części  pomieszczeń    Ośrodka    zdrowia    w   Palowicach   na   	  cele  mieszkaniowe.

1.3  Stan prawny nieruchomości.

Właścicielem   budynku  zlokalizowanego   na parceli  270/22  usytuowanego

przy   ulicy  Szerokiej  2  w   Palowicach  jest  Gmina  i   Miasto   Czerwionka-

Leszczyny.  Obiekt    przekazano   z   dniem  01.01.2002r. w  „trwały  zarząd”

Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej   i Mieszkaniowej z   siedzibą  w  44-238

Czerwionce-Leszczynach  przy  ulicy  Ligonia 5c.

- Ogólna charakterystyka budynku.

Budynek Ośrodka zdrowia w Palowicach jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, przekrytym dachem płaskim (stropodach płaski, wentylowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej - na płytach korytkowych). Ściany budynku w poziomie piwnic wykonano z cegły, pozostałe z gazobetonu i bloczków żużlowych, stropy z płyt kanałowych. Stolarka okienna z PCV i drewniana, stolarka drzwiowa drewniana. Posadzki klatki schodowej – lastriko, korytarze płytki PCV, pomieszczenia wykładzina PCV i płytki  ceramiczne, sanitariaty płytki ceramiczne.

Wyposażenie obiektu w media obejmuje instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację sanitarną – odprowadzenie ścieków do szamba bezodpływowego. Ogrzewanie z własnej kotłowni węglowej.

| Adres | Szeroka 22 |
| --- | --- |
| numer działki | 270/22 |
| rok zakończenia budowy | 1988/89 |
| powierzchnia zabudowy | 364,60m2 + 69,60m2(kotłownia) |
| powierzchnia użytkowa | 613,00m2 + 53,10m2(kotłownia) |
| kubatura | 3429,00m3 |
| liczba użytkowników | 7 (390,61m2) |
| pustostany | 5 (165,83 m2) |
| liczba klatek schodowych | 1 |

- Zakres planowanych prac adaptacyjnych

  - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zajmowanych uprzednio przez Pocztę na lokal mieszkalny (dla 4 osób).

Na parterze budynku Ośrodka zdrowia znajduje się wolny lokal użytkowy o powierzchni 61,90m2, w skład którego wchodzą  dwa duże  pomieszczenia  i  WC.

Wejście do lokalu z wspólnego (również dla innych użytkowników) korytarza.

Pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym. Jedno z pomieszczeń oraz WC posiadają wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń w świetle kondygnacji wynosi 2,99m. Wyposażenie w media: instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie z kotłowni w budynku. Adaptacja obejmuje: przystosowanie jednego z pomieszczeń na pokój z aneksem kuchennym wyposażonym w kuchnię elektryczną i elektryczny podgrzewacz wody (pojemnościowy lub przepływowy), podłączenie zlewozmywaka do istniejącej instalacji wod.-kan. (w łazience), ułożenie nowej posadzki – w aneksie kuchennym i łazience posadzka ceramiczna, w pozostałej części parkiet. Wykończenie ścian w zależności od funkcji pomieszczeń – malowanie emulsyjne, płytki ceramiczne (aneks kuchenny i łazienka). Drzwi wejściowe (drewniane) bezpośrednio do pokoju (z tyłu budynku) do zamurowania, uzupełnienia drzwiami balkonowymi z zabudowaną od zewnątrz balustradą lub uzupełnione oknem identycznym jak pozostałe w pomieszczeniu.

| PROGRAM UŻYTKOWY PO ADAPTACJI |
| --- |
| Pokój | 21,93 m2 |
| Pokój z aneksem kuchennym | 28,04 m2 |
| Łazienka | 4,75 m2 |
| łącznie | 61,90 m2 |

  - Zmiana  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  na  „mieszkanie    rodzinkowe” Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Na piętrze budynku Ośrodka zdrowia znajdują się wolne pomieszczenia o łącznej powierzchni 73,35 m2 dostępne z korytarza - dojście na piętro wydzieloną klatką schodową (schody betonowe). Pomieszczenia doświetlone są światłem dziennym. Wysokość pomieszczeń w świetle kondygnacji wynosi 2,99m. Adaptacja obejmuje:   przystosowanie  pomieszczeń  na dwa pokoje dla 4-5 osób,  pokój dla 1-2 osób, kuchnię z aneksem jadalnym, dwa węzły sanitarne oraz oddzielenie i zagospodarowanie fragmentu korytarza (po adaptacji hallu) na salon. Wykończenie pomieszczeń: ściany malowane farbą emulsyjną lub tapeta, w sanitariatach i kuchni płytki ceramiczne (ścianki kabin z płyt GK wodoodpornych wys. 2,20m), posadzki w zależności od funkcji pomieszczenia – panele podłogowe lub płytki ceramiczne. Podłączenie przyborów sanitarnych do istniejących pionów wodno-kanalizacyjnych. Ciepła woda z pojemnościowych lub przepływowych podgrzewaczy wody. Wentylacja grawitacyjna – istniejąca.

Istniejące okna drewniane wymienić na okna z PCV z nawietrzakami nadokiennymi, z zachowaniem dotychczasowej geometrii.

W miejscach nowych lub przesuniętych otworów drzwiowych w ścianach murowanych wykonać nadproża z belek typu „L-19”.

| PROGRAM UŻYTKOWY PO ADAPTACJI |
| --- |
| 1 | hall | 12,60 m2 |
| 2 | pokój 4-5 osób | 21,72 m2 |
| 3 | pokój 4-5 osób | 22,13 m2 |
| 4 | salon | 16,54 m2 |
| 5 | kuchnia z aneksem jadalnym | 16,78 m2 |
| 6 | pokój | 8,58 m2 |
| 7 | Sanitariat - 1 | 5,79 m2 |
| 8 | Sanitariat - 2 | 4,74 m2 |
|  | łącznie | 108,88m2 |

- Wnioski

Pomieszczenia spełniają warunki określone w przepisach Prawa Budowlanego i nadają się do adaptacji na cele określone w zamierzeniach.