Rybnik, dnia  04.12.2006 r.

Or. 343/13/10/06

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2006 r. i 01.12.2006 dotyczące przetargu na „Przebudowę dachu wraz z remontem pomieszczeń poddasza etap II i III oraz przebudowy instalacji elektrycznych budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul.3 Maja 31”.zgodnie z art. 38 ust. 1 
i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163z późn. zm), Zamawiający poniżej przedstawia zadane pytania i odpowiedzi.

Pytanie 1.

„Proszę podać, kto jest właścicielem przyległego terenu do Starostwa Powiatowego w Rybniku (dotyczy chodnika) oraz ile kosztuje dzierżawa w/w terenu za 1m2 na dobę”.

Odpowiedź:

Właścicielem terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku - zgodnie z zapisem w projekcie rys nr 2 „Zagospodarowanie działki” działka 4798/226 - jest Powiat Rybnicki. Teren wokół działki Powiatu Rybnickiego jest własnością Gminy Miasta Rybnik i Skarbu Państwa 
i opłaty dzierżawy są ustalane przez właścicieli.

Pytanie  2.

„Czy roboty można zacząć od remontu pomieszczeń związanych z remontem dachu II i III etap, 
w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.”

Odpowiedź:

Kolejność robót wynika z technologi robót i przyjętego przez wykonawcę harmonogramu, niezwłocznie po podpisaniu umowy zostanie przekazany teren budowy, a inwestor nie planuje i nie organizuje wykonawcy robót.

Pytanie  3.

„Proszę o podanie następujących danych:

- powierzchnia płyt eternitowych pokrycia dachowego do usunięcia i utylizacji,

- powierzchnia nowej połaci dachowej,

- powierzchnia nowej połaci dachowej,określenie rodzaju projektowanego pokrycia dachowego (dachówka, blacha, blachodachówka, inne),

- czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.”

Odpowiedź:

Powyższe dane są zawarte w SIWZ wraz załącznikami tj.:

- powierzchnie  płyt eternitowych do usunięcia są ujęte w przedmiarze robót – poz. nr 1 etap 
   II, poz. nr 1 etap III,

- powierzchnia nowej połaci dachowej ujęta jest w przedmiarze robót,

- nowe pokrycie dachowe wykonać z blachy miedzianej oraz papy termozgrzewalnej – 
  opisane w projekcie budowlanym - opis techniczny, rysunki oraz  przedmiar robót etap II    
   poz. nr 57, 58, 59, 60, 61, 62, etap III poz. Nr 55, 56, 57, 58, 59, 60,

- tak obiekt jest wpisany do rejestru zabytków (patrz opis i załączniki do projektu  
   budowlanego)